# CIL

# Masurarea parametrilor amplificatoarelor operationale

Rezultatele masuratorilor:

2. Se conectează bornele 6 şi 7 la masă. Se măsoară tensiunile , ,  şi  pentru cele patru combinaţii ale comutatoarelor  şi . se determină tensiunea de decalaj, , curentul  de decalaj, , şi curentul de polarizare, .

VL1=5V;	VL2=6.35V;	VL3=11.07V;	VL4=0.27V;

m=103

- tensiunea de decalaj raportată la intrare :  =5mV

- curentul de decalaj :  =1.3mA

- curentul de polarizare :  =10.8mA

3. Comutatoarele  şi  rămân pe poziţia închis (rezistenţele  scurtcircuitate), iar borna 6 rămâne conectată la masă; la borna 7 se măsoară tensiunea ==10 V, reglabilă cu potenţiometrul P2 şi apoi se măsoară . Se reglează = -= -10 V şi se măsoară tensiunea . Se determină amplificarea de tensiune în bucla deschisă, cu relaţia :

VL5=5.1V;	VL6=4.9V;

= -105 ~ 105

Se măsoară impedanţa de ieşire a AO. Pentru aceasta, în condiţiile normale de lucru (alimentare  la ( 15 V şi =10 V), se măsoară amplificarea de tensiune în gol,  şi apoi, aceeaşi mărime într-o sarcină =1k(, (conectând bornele 5 şi 10 împreună). Rezistenţa de ieşire se calculează cu expresia :

=0.1111 k(

AOS=9*104

Se măsoară impedanţa de intrare diferenţială repetând măsurătoarea de amplificare cu semnal sinusoidal, cu comutatoarele  şi  deschise, obţinându-se amplificarea . Rezultă :   =  38*Rg

A0’=95*103

4. Comutatoarele  şi  rămân închise până la sfârşitul lucrării. Se conectează borna 7 la masă şi se reglează cu potenţiometrul  tensiunea de mod comun care se măsoară la borna 6. Pentru =+=10 V se măsoară  iar pentru = -= -10 V se măsoară  şi apoi se determină  cu relaţia

= 104

VL7=4V;	VL8=6V;

| U | 1V | 2V | 3V | 4V | 5V | 6V | 7V | 8V | 9V | 10V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMR | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |

6. La intrarea 8 a amplificatorului neinversor se aplică impusuri de frecvenţă f = 5 kHz şi cu amplitudinea de 5 V (factorul de umplere fiind 0,5) ; la ieşire se constată saturarea bilaterală a AO şi se determină viteza de variaţie a tensiunii de ieşire.

SR=0.47 V/(S

7. Pentru montajul repetor de tensiune (borna 9 lăsată în aer), încărcat cu o sarcină capacitivă (bornele 5 şi 11 cuplate împreună), se aplică la borna 8 impulsuri de amplitudine 0,1 V şi perioadă 5 (s şi se vizualizează tensiunea de la ieşirea AO. Se măsoară timpul de creştere (între 0,1 şi 0,9 din valoarea finală) şi valoarea maximă a supracreşterilor.

tcr=0.3 (S

(=5%